## PROMEDIO
Medellín, 26 de febrero de 2024
COTIZACIÓN N. 1 | [8 empty] | COTIZACIÓN N. 2 |  |  |  |  | COTIZACIÓN N. 3
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, pretende elaborar estudios previos con el OBJETO: “XXXXXXXX.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDI DA | CANT | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA | VALOR U. | % IVA | IVA | SUBTOTA L + IVA UNIT | TOTAL +IVA | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA
| MATERIAL ELECTRICO | [7 empty] | MATERIAL ELECTRICO |  |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO |  |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO
1 | CAJA DE SUPERFICIE DEXSON, BLANCA, 40 MM | UND | 300 | 6458.82 | 19% | 1227.1758 | 7685.9958 | 2305798.74 | 6617.65 | 19% | 1257.3535 | 7875.0035 | 2362501.05 | 20000 | 19% | 3800 | 23800 | 7140000 | 11025.49 | 19% | 2094.8431 | 13120.3331 | 3936099.93
2 | PANEL LED 60X60 48W INCRUSTAR CON DRIVER AUTOVOLTAJE 6500K (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 2000 | 102623.53 | 19% | 19498.4707 | 122122.0007 | 244244001.4 | 105147.06 | 19% | 19977.9414 | 125125.0014 | 250250002.8 | 95000 | 19% | 18050 | 113050 | 226100000 | 100923.53 | 19% | 19175.4707 | 120099.0007 | 240198001.4
3 | TOMAS DOBLE POLO A TIERRA 20 AMP | UND | 100 | 21529.41 | 19% | 4090.5879 | 25619.9979 | 2561999.79 | 22058.82 | 19% | 4191.1758 | 26249.9958 | 2624999.58 | 15900 | 19% | 3021 | 18921 | 1892100 | 19829.41 | 19% | 3767.5879 | 23596.9979 | 2359699.79
4 | PANEL REDONDO LED 12W 6500K MULTIVOLTAJE DE SOBREPONER (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 19089.41 | 19% | 3626.9879 | 22716.3979 | 1135819.895 | 19558.82 | 19% | 3716.1758 | 23274.9958 | 1163749.79 | 11400 | 19% | 2166 | 13566 | 678300 | 16682.7433 | 19% | 3169.7212 | 19852.4646 | 992623.2283
5 | PANEL REDONDO LED 12W 6500K MULTIVOLTAJE DE INCRUSTAR (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 14783.53 | 19% | 2808.8707 | 17592.4007 | 879620.035 | 15147.06 | 19% | 2877.9414 | 18025.0014 | 901250.07 | 8700 | 19% | 1653 | 10353 | 517650 | 12876.8633 | 19% | 2446.604 | 15323.4674 | 766173.3683
6 | PANEL REDONDO LED 18W 6500K MULTIVOLTAJE DE SOBREPONER (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 37317.65 | 19% | 7090.3535 | 44408.0035 | 2220400.175 | 38235.29 | 19% | 7264.7051 | 45499.9951 | 2274999.755 | 22000 | 19% | 4180 | 26180 | 1309000 | 32517.6467 | 19% | 6178.3529 | 38695.9995 | 1934799.9767
7 | PANEL REDONDO LED 18W 6500K MULTIVOLTAJE DE INCRUSTAR (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 80 | 21529.41 | 19% | 4090.5879 | 25619.9979 | 2049599.832 | 22058.82 | 19% | 4191.1758 | 26249.9958 | 2099999.664 | 15000 | 19% | 2850 | 17850 | 1428000 | 19529.41 | 19% | 3710.5879 | 23239.9979 | 1859199.832
8 | REFLECTOR LED 100W, LUZ BLANCA, IP65, 30000 HORAS,FLUJO 8500 LM | UND | 23 | 107934.12 | 19% | 20507.4828 | 128441.6028 | 2954156.8644 | 110588.24 | 19% | 21011.7656 | 131600.0056 | 3026800.1288 | 70000 | 19% | 13300 | 83300 | 1915900 | 96174.12 | 19% | 18273.0828 | 114447.2028 | 2632285.6644
9 | TUBO LED 18W T8 6500K (1 AÑO DE GARANTÍA). | UND | 150 | 10047.06 | 19% | 1908.9414 | 11956.0014 | 1793400.21 | 10294.12 | 19% | 1955.8828 | 12250.0028 | 1837500.42 | 12000 | 19% | 2280 | 14280 | 2142000 | 10780.3933 | 19% | 2048.2747 | 12828.6681 | 1924300.21
10 | TUBO LED 9W T8 6500K (1 AÑO DE GARANTÍA). | UND | 300 | 9329.41 | 19% | 1772.5879 | 11101.9979 | 3330599.37 | 9558.82 | 19% | 1816.1758 | 11374.9958 | 3412498.74 | 10000 | 19% | 1900 | 11900 | 3570000 | 9629.41 | 19% | 1829.5879 | 11458.9979 | 3437699.37
11 | ROTO MARTILLO-PLUS 800W 7A 2.9J 3.2K 4500GP 3 MODOS DE OPERACIÓN - PERCUSIÓN, PERCUSIÓN CON ROTACIÓN, ROTACIÓN VOLTAJE 800W | UND | 3 | 1865882.35 | 19% | 354517.6465 | 2220399.9965 | 6661199.9895 | 1911764.7 | 19% | 363235.293 | 2274999.993 | 6824999.979 | 2300000 | 19% | 437000 | 2737000 | 8211000 | 2025882.35 | 19% | 384917.6465 | 2410799.9965 | 7232399.9895
12 | KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4-PULG 18V INCLUYE 2 BATERÍAS 2.0AH I-L, CARGADOR Y 4 PUNTAS | UND | 4 | 831035.29 | 19% | 157896.7051 | 988931.9951 | 3955727.9804 | 851470.59 | 19% | 161779.4121 | 1013250.0021 | 4053000.0084 | 1000000 | 19% | 190000 | 1190000 | 4760000 | 894168.6267 | 19% | 169892.0391 | 1064060.6657 | 4256242.6629
13 | DESTAPADORA DE TUBERÍA 3 Y 4-PULG (20MM) A 1.1/2-PULG (40MM) RIDGID MÁQUINA LIMPIADORA DE DESAGÜES, DISEÑADA PARA LIMPIAR DESAGÜES DE UNDIÁMETRO DE 3 Y 4- PULGADAS ". (20 MM) A 1½ ". (40 MM), ENLAVABOS, FREGADEROS, BAÑERAS Y DUCHAS. CON GUALLA O CABLE DE (10 A 15 METROS) APROX. | UND | 2 | 114823.53 | 19% | 21816.4707 | 136640.0007 | 273280.0014 | 117647.06 | 19% | 22352.9414 | 140000.0014 | 280000.0028 | 2754000 | 19% | 523260 | 3277260 | 6554520 | 995490.1967 | 19% | 189143.1374 | 1184633.334 | 2369266.6681
14 | REFLECTORES, POTENCIA 200, MULTI VOLTAJE, IP65,6,500 K | UND | 15 | 838211.76 | 19% | 159260.2344 | 997471.9944 | 14962079.916 | 858823.53 | 19% | 163176.4707 | 1022000.0007 | 15330000.0105 | 966600 | 19% | 183654 | 1150254 | 17253810 | 887878.43 | 19% | 168696.9017 | 1056575.3317 | 15848629.9755
| MATERIAL SISTEMAS | [7 empty] | MATERIAL SISTEMAS |  |  |  |  | MATERIAL SISTEMAS |  |  |  |  | MATERIAL SISTEMAS
15 | TIJERA PARA CORTAR LAMINA | UND | 2 | 401882.35 | 19% | 76357.6465 | 478239.9965 | 956479.993 | 401882.35 | 19% | 76357.6465 | 478239.9965 | 956479.993 | 103400 | 19% | 19646 | 123046 | 246092 | 302388.2333 | 19% | 57453.7643 | 359841.9977 | 719683.9953
16 | DISCO DURO SATA 6 TB PARA NAS | UND | 6 | 717647.06 | 19% | 136352.9414 | 854000.0014 | 5124000.0084 | 717647.06 | 19% | 136352.9414 | 854000.0014 | 5124000.0084 | 145000 | 19% | 27550 | 172550 | 1035300 | 526764.7067 | 19% | 100085.2943 | 626850.0009 | 3761100.0056
17 | MEDIDOR DE LASER PROFESIONAL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0,05-40/60 CON O SIN NIVEL DE AGUA COLOR: NEGRO + AMARILLO 1,6 & PRIME; PANTALLA LCD FUNCIÓN DE PITÁGORAS PARA MEDICIÓN REMOTA DE ALTURA O LONGITUD CÁLCULO DE SUMA/RESTA LA PANTALLA RETROILUMINADA MUESTRA MÚLTIPLES LECTURAS ALARMA AUDIBLE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y A PRUEBA DE SALPICADURAS CLASIFICACIÓN IP54 INTERRUPTOR LÁSER AUTOMÁTICO APAGADO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS SIN ACTIVIDAD DISTANCIA DE MEDICIÓN: 0,05-40 M PRECISIÓN: ± 1,5MM / ± 0.06IN UNIDADES DE MEDIDA: M/IN/FT TIPO DE LÁSER: LÁSER ROJO, 635NM, <1MW, CLASE II TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-40 °C,(32-104'C) ALIMENTADO POR 2 PILAS AAA MEDIDOR DE LASER PROFESIONAL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0,05-40/60 CON O SIN NIVEL DE AGUA COLOR: NEGRO + AMARILLO 1,6 & PRIME; PANTALLA LCD FUNCIÓN DE PITÁGORAS PARA MEDICIÓN REMOTA DE ALTURA O LONGITUD CÁLCULO DE SUMA/RESTA LA PANTALLA RETROILUMINADA MUESTRA MÚLTIPLES LECTURAS ALARMA AUDIBLE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y A PRUEBA DE SALPICADURAS CLASIFICACIÓN IP54 INTERRUPTOR LÁSER AUTOMÁTICO APAGADO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS SIN ACTIVIDAD DISTANCIA DE MEDICIÓN: 0,05-40 M PRECISIÓN: ± 1,5MM / ± 0.06IN UNIDADES DE MEDIDA: M/IN/FT TIPO DE LÁSER: LÁSER ROJO, 635NM, <1MW, CLASE II TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-40 °C,(32-104'C)ALIMENTADO POR 2 PILAS AAA | UND | 1 | 1515670.59 | 19% | 287977.4121 | 1803648.0021 | 1803648.0021 | 1515670.56 | 19% | 287977.4064 | 1803647.9664 | 1803647.9664 | 866700 | 19% | 164673 | 1031373 | 1031373 | 1299347.05 | 19% | 246875.9395 | 1546222.9895 | 1546222.9895
18 | CABLE UTP CATEGORIA 6 - 100% COBRE - CALIBRE DEL CONDUCTOR: 23 AWG. - TIPO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO. - TIPO DE ENSAMBLE: 4 PARES CON CRUCETA CENTRAL. - TIPO DE CUBIERTA: PVC CON PROPIEDADES RETAR DANTES A LA FLAMA. - SEPARADOR DE POLIETILENO PARA ASEGURAR ALTO DESEMPEÑO CONTRA DIAFONÍA. - PARA CONEXIONES Y APLICACIONES IP. - CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO DE 0.57 MM. - DIÁMETRO EXTERIOR 6.1 MM. - DESEMPEÑO PROBADO HASTA 300 MHZ. - IMPEDANCIA: 100 Ω.305 MTS | UND | 55 | 306865.88 | 19% | 58304.5172 | 365170.3972 | 20084371.846 | 306865.88 | 19% | 58304.5172 | 365170.3972 | 20084371.846 | 1033300 | 19% | 196327 | 1229627 | 67629485 | 549010.5867 | 19% | 104312.0115 | 653322.5981 | 35932742.8973
19 | CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 - 100% COBRE - PLUG SÓLIDO CAT 6 DE 8 CONTACTOS RJ-45 | UND | 8000 | 1578.82 | 19% | 299.9758 | 1878.7958 | 15030366.4 | 1578.82 | 19% | 299.9758 | 1878.7958 | 15030366.4 | 1000 | 19% | 190 | 1190 | 9520000 | 1385.88 | 19% | 263.3172 | 1649.1972 | 13193577.6
20 | FACEPLATES DOBLES | UND | 200 | 4018.82 | 19% | 763.5758 | 4782.3958 | 956479.16 | 4018.82 | 19% | 763.5758 | 4782.3958 | 956479.16 | 17000 | 19% | 3230 | 20230 | 4046000 | 8345.88 | 19% | 1585.7172 | 9931.5972 | 1986319.44
21 | FACEPLATES SENCILLOS | UND | 300 | 3731.76 | 19% | 709.0344 | 4440.7944 | 1332238.32 | 3731.76 | 19% | 709.0344 | 4440.7944 | 1332238.32 | 12500 | 19% | 2375 | 14875 | 4462500 | 6654.5067 | 19% | 1264.3563 | 7918.8629 | 2375658.88
22 | PATCH CORD 0,90 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 17079998.6 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 17079998.6 | 20000 | 19% | 3800 | 23800 | 9520000 | 30588.2333 | 19% | 5811.7643 | 36399.9977 | 14559999.0667
23 | PATCH CORD 1,20 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 17079998.6 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 17079998.6 | 23700 | 19% | 4503 | 28203 | 11281200 | 31821.5667 | 19% | 6046.0977 | 37867.6643 | 15147065.7333
24 | PATCH CORD 2,10 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 41623.53 | 19% | 7908.4707 | 49532.0007 | 19812800.28 | 41623.53 | 19% | 7908.4707 | 49532.0007 | 19812800.28 | 25400 | 19% | 4826 | 30226 | 12090400 | 36215.6867 | 19% | 6880.9805 | 43096.6671 | 17238666.8533
25 | CONVERTIDOR HDMI A VGA | UND | 200 | 50091.76 | 19% | 9517.4344 | 59609.1944 | 11921838.88 | 50091.76 | 19% | 9517.4344 | 59609.1944 | 11921838.88 | 20500 | 19% | 3895 | 24395 | 4879000 | 40227.84 | 19% | 7643.2896 | 47871.1296 | 9574225.92
26 | GENERADOR DE TONOS | UND | 3 | 251176.47 | 19% | 47723.5293 | 298899.9993 | 896699.9979 | 251176.47 | 19% | 47723.5293 | 298899.9993 | 896699.9979 | 700000 | 19% | 133000 | 833000 | 2499000 | 400784.3133 | 19% | 76149.0195 | 476933.3329 | 1430799.9986
27 | PONCHADORA RJ45 | UND | 3 | 113388.24 | 19% | 21543.7656 | 134932.0056 | 404796.0168 | 113388.24 | 19% | 21543.7656 | 134932.0056 | 404796.0168 | 120000 | 19% | 22800 | 142800 | 428400 | 115592.16 | 19% | 21962.5104 | 137554.6704 | 412664.0112
28 | PROBADOR DE CABLES DE RED | UND | 3 | 47364.71 | 19% | 8999.2949 | 56364.0049 | 169092.0147 | 47364.71 | 19% | 8999.2949 | 56364.0049 | 169092.0147 | 36700 | 19% | 6973 | 43673 | 131019 | 43809.8067 | 19% | 8323.8633 | 52133.6699 | 156401.0098
29 | MULTÍMETRO | UND | 3 | 81811.76 | 19% | 15544.2344 | 97355.9944 | 292067.9832 | 81811.76 | 19% | 15544.2344 | 97355.9944 | 292067.9832 | 250000 | 19% | 47500 | 297500 | 892500 | 137874.5067 | 19% | 26196.1563 | 164070.6629 | 492211.9888
30 | PELACABLE RJ45 | UND | 3 | 53105.88 | 19% | 10090.1172 | 63195.9972 | 189587.9916 | 53105.88 | 19% | 10090.1172 | 63195.9972 | 189587.9916 | 136700 | 19% | 25973 | 162673 | 488019 | 80970.5867 | 19% | 15384.4115 | 96354.9981 | 289064.9944
31 | (JACK RJ45 CATEGORÍA 6) TOMA DE DATOS AUTOPONCHADO CATEGORIA 6A - CONECTOR RJ45 CAT.6A TIPO KEYSTONE, CONFI GURACIÓN A/B, CON CUBRE POLVO ABATIBLE, COLOR BLANCO. - CONEXIÓN SIN HERRAMIENTA (AUTOPONCHABLE O AUTOINSERTABLE). - ETIQUETA DE IDENTIFI CACIÓN DE CONTACTOS Y CÓDIGO DE COLOR T 568 A Y B. - PARA MONTAJE SOBRE PLACAS DE PARED, CAJAS SUPERFI CIALES Y PANELES DE PARCHEO MODULARES DE 24 Y 48 PUERTOS TIPO KEYSTONE. | UND | 2000 | 2727.06 | 19% | 518.1414 | 3245.2014 | 6490402.8 | 2727.06 | 19% | 518.1414 | 3245.2014 | 6490402.8 | 40000 | 19% | 7600 | 47600 | 95200000 | 15151.3733 | 19% | 2878.7609 | 18030.1343 | 36060268.5333
32 | SWITCH DATOS 10/100/1000 MBPS - 8 PUERTOS P O E - ETHERNET 1000BASE-T, ETHERNET 100BASE-TX, ETHERNET 10BASE-T | UND | 100 | 266390.59 | 19% | 50614.2121 | 317004.8021 | 31700480.21 | 266390.59 | 19% | 50614.2121 | 317004.8021 | 31700480.21 | 195000 | 19% | 37050 | 232050 | 23205000 | 242593.7267 | 19% | 46092.8081 | 288686.5347 | 28868653.4733
| MATERIAL PINTURA | [7 empty] | MATERIAL PINTURA |  |  |  |  | MATERIAL PINTURA |  |  |  |  | MATERIAL PINTURA
33 | VINILO TIPO 1 INTERIORES (BLANCO PURO) (CUÑETE 5 GALONES) CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1335, TIPO 1. EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. ACABADO TOTALMENTE LISO Y MATE. LAVABLE Y RESISTENTE AL FROTE. USO INTERIOR Y EXTERIOR (BAJO SOMBRA). PERMITE ALTAS DILUCIONES (HASTA 40%) SIN PERDER SUS PROPIEDADES. SE PUEDE APLICAR EN SUSTRATOS COMO ESTUCOS (TRADICIONAL Y PLÁSTICO), MAMPOSTERÍA, MORTERO O CONCRETO, FIBROCEMENTO, DRYWALL, ENTRE OTROS PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. | UND | 34 | 272705.88 | 19% | 51814.1172 | 324519.9972 | 11033679.9048 | 272705.88 | 19% | 51814.1172 | 324519.9972 | 11033679.9048 | 420000 | 19% | 79800 | 499800 | 16993200 | 321803.92 | 19% | 61142.7448 | 382946.6648 | 13020186.6032
34 | CUÑETE PINTURA KORAZA (GRIS BASALTO) (CUÑETE 5 GALONES), FABRICADA A PARTIR DE POLIMEROS 100% ACRILICOS, CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO, COLOR: DELTA <4, CUATEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, BRILLO A 60°: 1 - 5 UB, VISCOSIDAD: 95 - 105 KU, SÓLIDOS EN VOLUMEN: >35 %, LAVABILIDAD: >80%, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: >450 CICLOS, SECAMIENTO AL TACTO: 1-2 H, SECAMIENTO AL MANEJO: 2 - 3 H, CONTENIDO DE VOC: 90-160 G/LT. | UND | 1 | 403317.65 | 19% | 76630.3535 | 479948.0035 | 479948.0035 | 403317.65 | 19% | 76630.3535 | 479948.0035 | 479948.0035 | 866000 | 19% | 164540 | 1030540 | 1030540 | 557545.1 | 19% | 105933.569 | 663478.669 | 663478.669
35 | CUÑETE PINTURA KORAZA (COLOR BLANCO) (CUÑETE 5 GALONES), FABRICADA A PARTIR DE POLIMEROS 100% ACRILICOS, CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO, COLOR: DELTA <4, CUATEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, BRILLO A 60°: 1 - 5 UB, VISCOSIDAD: 95 - 105 KU, SÓLIDOS EN VOLUMEN: >35 %, LAVABILIDAD: >80%, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: >450 CICLOS, SECAMIENTO AL TACTO: 1-2 H, SECAMIENTO AL MANEJO: 2 - 3 H, CONTENIDO DE VOC: 90-160 G/LT. | UND | 2 | 450395.29 | 19% | 85575.1051 | 535970.3951 | 1071940.7902 | 450395.29 | 19% | 85575.1051 | 535970.3951 | 1071940.7902 | 866000 | 19% | 164540 | 1030540 | 2061080 | 588930.1933 | 19% | 111896.7367 | 700826.9301 | 1401653.8601
36 | GALÓN, SELLADOR DE MADERA COLOR CARAMELO: BRILLO 60°, % > 80 NÚMERO DE MANOS RECOMENDADO: 2 - 3 SOLVENTE PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA AGUA COLORES TRANSPARENTE TIEMPO DE SECADO TACTO, MINUTOS 30 – 60 MANEJO, HORAS 1.5 – 3 ENTRE MANOS, MINUTOS 30 - 45 MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA, RODILLO O PISTOLA VISCOSIDAD, KU 55 - 65 DENSIDAD, KG/L 1.04 – 1.06 VOC, G/L < 150 RENDIMIENTO TEÓRICO, 1 MILS DE PELÍCULA SECA, M2 /GLN 45 - 47 RENDIMIENTO PRACTICO PRIMERA MANO, M2/GLN (1 MILS DE ESPESOR)* 45 - 47 RENDIMIENTO PRACTICO SEGUNDA MANO, M2/GLN (0.5 MILS DE ESPESOR)* 90 - 94 | UND | 2 | 48800 | 19% | 9272 | 58072 | 116144 | 48800 | 19% | 9272 | 58072 | 116144 | 208400 | 19% | 39596 | 247996 | 495992 | 102000 | 19% | 19380 | 121380 | 242760
37 | GALÓN PINTURA EPOXICA PISO ALTO TRÁFICO: * RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO M² /GAL ** ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA DE 5 A 6 MILS 10 ± 2 ** ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA DE 3 MILS 15 ± 2 SOLVENTE PARA LIMPIEZA AGUA DILUCIÓN NO SE RECOMIENDA, PERO DE SER NECESARIO ADICIONAR 250 ML DE AGUA POR GALÓN COLORES DISPONIBLES: GRIS TIEMPO DE SECADO: - AL TACTO - PARA REPINTAR - PARA CURADO A 25°C Y 65%HR: 1 HORA 5 HORAS 24 HORAS MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA, RODILLO O AIRLESS. PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN ABRASIÓN EN HÚMEDO – CICLOS >1200 VISCOSIDAD, KU 70 - 80 PH 8.5 - 9.5 DENSIDAD 1,277 ± 0,1 FINURA HEGMAN > 4.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN, % >37.0 ACABADO (GEOMETRÍA A 60°) MATE CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >98.0% | UND | 2 | 203811.76 | 19% | 38724.2344 | 242535.9944 | 485071.9888 | 203811.76 | 19% | 38724.2344 | 242535.9944 | 485071.9888 | 366700 | 19% | 69673 | 436373 | 872746 | 258107.84 | 19% | 49040.4896 | 307148.3296 | 614296.6592
38 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 2 | 110374.12 | 19% | 20971.0828 | 131345.2028 | 262690.4056 | 110374.12 | 19% | 20971.0828 | 131345.2028 | 262690.4056 | 158400 | 19% | 30096 | 188496 | 376992 | 126382.7467 | 19% | 24012.7219 | 150395.4685 | 300790.9371
39 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR BLANCO GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 1 | 149270.59 | 19% | 28361.4121 | 177632.0021 | 177632.0021 | 149270.59 | 19% | 28361.4121 | 177632.0021 | 177632.0021 | 158400 | 19% | 30096 | 188496 | 188496 | 152313.7267 | 19% | 28939.6081 | 181253.3347 | 181253.3347
40 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR CAOBA GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 2 | 71764.71 | 19% | 13635.2949 | 85400.0049 | 170800.0098 | 71764.71 | 19% | 13635.2949 | 85400.0049 | 170800.0098 | 158400 | 19% | 30096 | 188496 | 376992 | 100643.14 | 19% | 19122.1966 | 119765.3366 | 239530.6732
41 | CUÑETE DE MASILLA MULTIUSOS PARA LÁMINAS DE YESO (CUÑETE 28KG), CUMPLE CON LA NORMA ASTM C475. | UND | 8 | 78797.65 | 19% | 14971.5535 | 93769.2035 | 750153.628 | 78797.65 | 19% | 14971.5535 | 93769.2035 | 750153.628 | 120000 | 19% | 22800 | 142800 | 1142400 | 92531.7667 | 19% | 17581.0357 | 110112.8023 | 880902.4187
42 | DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO, BARNIZ Y ESMALTE GARRAFA | UND | 2 | 63152.94 | 19% | 11999.0586 | 75151.9986 | 150303.9972 | 63152.94 | 19% | 11999.0586 | 75151.9986 | 150303.9972 | 150000 | 19% | 28500 | 178500 | 357000 | 92101.96 | 19% | 17499.3724 | 109601.3324 | 219202.6648
43 | SELLADOR DE JUNTAS. DUREZA SHORE A 20 APROX (28 DÍAS) (CQP 023-1, ISO 868) MÓDULO DE TRACCIÓN SECANTE 0.3 N/MM2 APROX. A 100% DE ELONGACIÓN (23°C) (CQP 020-1, ISO 8339) 0.6 N/MM2 APROX. A 100% DE ELONGACIÓN (−20°C) ELONGACIÓN A ROTURA 800% APROX. (CQP 036-1, ISO 37) RECUPERACIÓN ELÁSTICA >80% APROX. (ISO 7389) RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL DESGARRO 5.0 N/MM APROX. (CQP 045-1, ISO 34) CAPACIDAD DE MOVIMIENTO +-50% (ASTM C 719) RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 8 (ISO / | UND | 5 | 90423.53 | 19% | 17180.4707 | 107604.0007 | 538020.0035 | 90423.53 | 19% | 17180.4707 | 107604.0007 | 538020.0035 | 91700 | 19% | 17423 | 109123 | 545615 | 90849.02 | 19% | 17261.3138 | 108110.3338 | 540551.669
44 | IMPERMEABILIZANTE 12 POWER ES UN RECUBRIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE CUBIERTAS Y TERRAZAS. ESTE PRODUCTO TIENE UNA NUEVA FÓRMULA MEJORADA CON TECNOLOGÍA DFX, LA CUAL AUMENTA LA DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DEL PRODUCTO GRACIAS A QUE CONTIENE POLÍMEROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. ESTE PRODUCTO TAMBIÉN CONTIENE FIBRAS, LAS CUALES PERMITEN PUENTEAR MEJOR LAS FISURAS DEL SUSTRATO. USOS: PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS Y TERRAZAS. PARA IMPERMEABILIZAR VIGAS CANALES. SE PUEDE APLICAR SOBRE MORTERO, CONCRETO, BALDOSAS NO ESMALTADAS, TEJAS DE BARRO, FIBROCEMENTO, MADERA, TEJAS SHINGLE. SIRVE PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES, CULATAS Y FACHADAS FISURADAS ANTES DE PINTAR (FISURAS HASTA 0.7MM). CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS: GRACIAS A SU FÓRMULA DFX FORMA UNA PELÍCULA MÁS SELLADA, POR LO QUE ES DOS VECES MÁS IMPERMEABLE Y MANTIENE SUS PROPIEDADES POR MÁS TIEMPO, COMPARADO CON LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES. LOS POLÍMEROS LE CONFIEREN LA PROPIEDAD DE ENSUCIARSE MENOS, LO QUE REDUCE LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO. PUENTEA MEJOR LAS FISURAS EXISTENTES DE HASTA 0.7 MM, GRACIAS A LAS FIBRAS. TIENE MAYOR RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ROTURA YA QUE LAS FIBRAS DISTRIBUYEN Y DISIPAN LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN QUE PRODUCEN LAS FISURAS Y EL MOVIMIENTO DE LOS TECHOS, DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN. MAYOR RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, AL ATAQUE AGRESIVO DE LA ATMÓSFERA, A LAS RADIACIONES UV Y AL ENVEJECIMIENTO. ES FÁCIL, LIMPIO Y RÁPIDO DE APLICAR. NO REQUIERE PROTECCIÓN CON PINTURAS REFLECTIVAS. SE PUEDE APLICAR SOBRE SUPERFICIES VERTICALES. *LAS ESPECIFICACIONES SON NOMINALES Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 20. KG1Q | UND | 5 | 139080 | 19% | 26425.2 | 165505.2 | 827526 | 139080 | 19% | 26425.2 | 165505.2 | 827526 | 666700 | 19% | 126673 | 793373 | 3966865 | 314953.3333 | 19% | 59841.1333 | 374794.4667 | 1873972.3333
45 | RODILLO DE FELPA 9". | UND | 20 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 273279.93 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 273279.93 | 10900 | 19% | 2071 | 12971 | 259420 | 11288.2333 | 19% | 2144.7643 | 13432.9977 | 268659.9533
46 | CERA PARA BRILLAR Y PROTEGER SUPERFICIES DE PIEDRA NATURAL COMO MÁRMOL, GRANITO, TRAVERTINOS. NO DEJA RESIDUOS. IDEAL PARA MESONES. PROPORCIONA ACABADO DURADERO, RESALTANDO COLORES Y TEXTURAS DE LAS SUPERFICIES. 250 G | UND | 5 | 81811.76 | 19% | 15544.2344 | 97355.9944 | 486779.972 | 81811.76 | 19% | 15544.2344 | 97355.9944 | 486779.972 | 50000 | 19% | 9500 | 59500 | 297500 | 71207.84 | 19% | 13529.4896 | 84737.3296 | 423686.648
47 | BROCHA 3". | UND | 10 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 136639.965 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 136639.965 | 8600 | 19% | 1634 | 10234 | 102340 | 10521.5667 | 19% | 1999.0977 | 12520.6643 | 125206.6433
48 | BROCHA DE 4" | UND | 30 | 15357.65 | 19% | 2917.9535 | 18275.6035 | 548268.105 | 15357.65 | 19% | 2917.9535 | 18275.6035 | 548268.105 | 10500 | 19% | 1995 | 12495 | 374850 | 13738.4333 | 19% | 2610.3023 | 16348.7357 | 490462.07
49 | PARAL EN ACERO GALVANIZADO 3 5/8 X 1 1/4" X 0,38MM X2,44M. CALIBRE 26 | UND | 100 | 15070.59 | 19% | 2863.4121 | 17934.0021 | 1793400.21 | 15070.59 | 19% | 2863.4121 | 17934.0021 | 1793400.21 | 15200 | 19% | 2888 | 18088 | 1808800 | 15113.7267 | 19% | 2871.6081 | 17985.3347 | 1798533.4733
50 | CANAL EN ACERO GALVANIZADO BASE 60 2 5/8 X 1" X 0,4MM X2,44M. CALIBRE 26 | UND | 100 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 1366399.65 | 11482.35 | 19% | 2181.6465 | 13663.9965 | 1366399.65 | 16000 | 19% | 3040 | 19040 | 1904000 | 12988.2333 | 19% | 2467.7643 | 15455.9977 | 1545599.7667
51 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA LAMINA | UND | 1000 | 430.59 | 19% | 81.8121 | 512.4021 | 512402.1 | 430.59 | 19% | 81.8121 | 512.4021 | 512402.1 | 100 | 19% | 19 | 119 | 119000 | 320.3933 | 19% | 60.8747 | 381.2681 | 381268.0667
52 | PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM, ANCHO 1,22 METROS X LARGO 2,44 METROS TIPO DRYWALL | UND | 50 | 53680 | 19% | 10199.2 | 63879.2 | 3193960 | 53680 | 19% | 10199.2 | 63879.2 | 3193960 | 75000 | 19% | 14250 | 89250 | 4462500 | 60786.6667 | 19% | 11549.4667 | 72336.1333 | 3616806.6667
53 | LLANA LISA 5 1/8X11 MANGO PLASTICO | UND | 5 | 21385.88 | 19% | 4063.3172 | 25449.1972 | 127245.986 | 21385.88 | 19% | 4063.3172 | 25449.1972 | 127245.986 | 24000 | 19% | 4560 | 28560 | 142800 | 22257.2533 | 19% | 4228.8781 | 26486.1315 | 132430.6573
54 | ESTUCO BLANCO PARA RELLENO Y ACABADO EN POLVO BULTO X 25KG | UND | 2 | 68750.59 | 19% | 13062.6121 | 81813.2021 | 163626.4042 | 68750.59 | 19% | 13062.6121 | 81813.2021 | 163626.4042 | 70900 | 19% | 13471 | 84371 | 168742 | 69467.06 | 19% | 13198.7414 | 82665.8014 | 165331.6028
55 | CEMENTO GRIS BULTO 50gr | UND | 1 | 41480 | 19% | 7881.2 | 49361.2 | 49361.2 | 41480 | 19% | 7881.2 | 49361.2 | 49361.2 | 50000 | 19% | 9500 | 59500 | 59500 | 44320 | 19% | 8420.8 | 52740.8 | 52740.8
56 | CEMENTO BLANCO 50gr | UND | 1 | 100470.59 | 19% | 19089.4121 | 119560.0021 | 119560.0021 | 100470.59 | 19% | 19089.4121 | 119560.0021 | 119560.0021 | 65000 | 19% | 12350 | 77350 | 77350 | 88647.06 | 19% | 16842.9414 | 105490.0014 | 105490.0014
57 | CERÁMICA PISO COLOR BLANCO, 25CM * 25CM, PARA UN RENDIMIENTO APROX. POR CAJA DE 2.2 MTS | UND | 3 | 265529.41 | 19% | 50450.5879 | 315979.9979 | 947939.9937 | 265529.41 | 19% | 50450.5879 | 315979.9979 | 947939.9937 | 175000 | 19% | 33250 | 208250 | 624750 | 235352.94 | 19% | 44717.0586 | 280069.9986 | 840209.9958
58 | PEGADOR. INTERIORES ADHESIVOS BAJO EN POLVO, ES UN ADHESIVO CEMENTICO (C), DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (1), QUE CUMPLE LA NORMA NTC 6050, Y SE CLASIFICA COMO C1. ESTE PRODUCTO ES ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA. 25 KG | UND | 2 | 80376.47 | 19% | 15271.5293 | 95647.9993 | 191295.9986 | 80376.47 | 19% | 15271.5293 | 95647.9993 | 191295.9986 | 136700 | 19% | 25973 | 162673 | 325346 | 99150.98 | 19% | 18838.6862 | 117989.6662 | 235979.3324
59 | LECHADA. SI NECESITAS UNA BOQUILLA PARA ZONAS HÚMEDAS E INMERSIÓN, CON COLOR ACQUA ES IDEAL, ES UNA BOQUILLA CEMENTICIA EN COLOR BLANCO HUESO, QUE SEGÚN SU CLASIFICACION CG2WA, ES DE RÁPIDO FRAGUADO CON DESEMPEÑO MEJORADO EN ABSORCIÓN DE AGUA Y ABRASIÓN. PUEDES EMBOQUILLAR JUNTAS DE 1-5 MM Y SI NECESITAS LLENAR UNA PISCINA CON ESTA BOQUILLA LO PUEDES LOGRAR A LOS 7 DÍAS LUEGO DE APLICADA.CONCOLOR® ACQUA VIENE LISTA PARA USAR Y NO REQUIERE MEZCLAS CON OTROS MATERIALES. 5KG UND 20 | UND | 5 | 196348.24 | 19% | 37306.1656 | 233654.4056 | 1168272.028 | 196348.24 | 19% | 37306.1656 | 233654.4056 | 1168272.028 | 53400 | 19% | 10146 | 63546 | 317730 | 148698.8267 | 19% | 28252.7771 | 176951.6037 | 884758.0187
60 | LIJA 150 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE | UND | 200 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 854001.12 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 854001.12 | 2000 | 19% | 380 | 2380 | 476000 | 3058.8267 | 19% | 581.1771 | 3640.0037 | 728000.7467
61 | LIJA 300 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE | UND | 200 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 854001.12 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 854001.12 | 3200 | 19% | 608 | 3808 | 761600 | 3458.8267 | 19% | 657.1771 | 4116.0037 | 823200.7467
62 | ESPÁTULA 3 PULGADAS ACERO CARBONO 0.50 CABO AMARILLO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON MANGO ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO | UND | 1 | 12774.12 | 19% | 2427.0828 | 15201.2028 | 15201.2028 | 12774.12 | 19% | 2427.0828 | 15201.2028 | 15201.2028 | 14900 | 19% | 2831 | 17731 | 17731 | 13482.7467 | 19% | 2561.7219 | 16044.4685 | 16044.4685
| BROCAS | [7 empty] | BROCAS |  |  |  |  | BROCAS |  |  |  |  | BROCAS
63 | BROCA PARA MURO RANURADA 1/4" TUNGSTENO | UND | 10 | 10438.89 | 19% | 1983.3891 | 12422.2791 | 124222.791 | 10438.89 | 19% | 1983.3891 | 12422.2791 | 124222.791 | 16500 | 19% | 3135 | 19635 | 196350 | 12459.26 | 19% | 2367.2594 | 14826.5194 | 148265.194
64 | BROCA PARA MURO LARGA 30CM APROX. RANURADA 1/4" TUNGSTENO | UND | 3 | 12917.65 | 19% | 2454.3535 | 15372.0035 | 46116.0105 | 12917.65 | 19% | 2454.3535 | 15372.0035 | 46116.0105 | 25000 | 19% | 4750 | 29750 | 89250 | 16945.1 | 19% | 3219.569 | 20164.669 | 60494.007
65 | BROCA PARA MURO LISA 1/4 TUNGSTENO | UND | 20 | 5741.18 | 19% | 1090.8242 | 6832.0042 | 136640.084 | 5741.18 | 19% | 1090.8242 | 6832.0042 | 136640.084 | 10500 | 19% | 1995 | 12495 | 249900 | 7327.4533 | 19% | 1392.2161 | 8719.6695 | 174393.3893
66 | BROCA PARA MURO LISA 5/32 TUNGSTENO | UND | 20 | 9903.53 | 19% | 1881.6707 | 11785.2007 | 235704.014 | 9903.53 | 19% | 1881.6707 | 11785.2007 | 235704.014 | 5200 | 19% | 988 | 6188 | 123760 | 8335.6867 | 19% | 1583.7805 | 9919.4671 | 198389.3427
67 | BROCA DE LAMINA 1/4 DE ACERO | UND | 50 | 7176.47 | 19% | 1363.5293 | 8539.9993 | 426999.965 | 7176.47 | 19% | 1363.5293 | 8539.9993 | 426999.965 | 8400 | 19% | 1596 | 9996 | 499800 | 7584.3133 | 19% | 1441.0195 | 9025.3329 | 451266.6433
68 | BROCA DE LAMINA 5/32 DE ACERO | UND | 50 | 4305.88 | 19% | 818.1172 | 5123.9972 | 256199.86 | 4305.88 | 19% | 818.1172 | 5123.9972 | 256199.86 | 4500 | 19% | 855 | 5355 | 267750 | 4370.5867 | 19% | 830.4115 | 5200.9981 | 260049.9067
69 | PUNTA DESTORNILLADOR ESTRELLA #2 PARA TALADRO FINAS | UND | 40 | 11195.29 | 19% | 2127.1051 | 13322.3951 | 532895.804 | 11195.29 | 19% | 2127.1051 | 13322.3951 | 532895.804 | 6900 | 19% | 1311 | 8211 | 328440 | 9763.5267 | 19% | 1855.0701 | 11618.5967 | 464743.8693
70 | TOPE PARA PUERTAS DE PISO | UND | 6 | 12917.65 | 19% | 2454.3535 | 15372.0035 | 92232.021 | 12917.65 | 19% | 2454.3535 | 15372.0035 | 92232.021 | 20900 | 19% | 3971 | 24871 | 149226 | 15578.4333 | 19% | 2959.9023 | 18538.3357 | 111230.014
71 | FIJA PUERTA PARA EVITAR EL CIERRE, CON PROTECION DE GOMA ANTIDERRAPANTE | UND | 6 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 256199.979 | 35882.35 | 19% | 6817.6465 | 42699.9965 | 256199.979 | 35000 | 19% | 6650 | 41650 | 249900 | 35588.2333 | 19% | 6761.7643 | 42349.9977 | 254099.986
72 | SET DE HERRAMIENTA HOGAR DE MAS DE 27 PIEZAS PROFESIONAL | UND | 2 | 186444.71 | 19% | 35424.4949 | 221869.2049 | 443738.4098 | 186444.71 | 19% | 35424.4949 | 221869.2049 | 443738.4098 | 270000 | 19% | 51300 | 321300 | 642600 | 214296.4733 | 19% | 40716.3299 | 255012.8033 | 510025.6065
73 | DISCO ABRASIVO CORTE ACERO INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 5884.71 | 19% | 1118.0949 | 7002.8049 | 70028.049 | 5884.71 | 19% | 1118.0949 | 7002.8049 | 70028.049 | 7800 | 19% | 1482 | 9282 | 92820 | 6523.14 | 19% | 1239.3966 | 7762.5366 | 77625.366
74 | DISCO ABRASIVO CORTE MADERA INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 14209.41 | 19% | 2699.7879 | 16909.1979 | 169091.979 | 14209.41 | 19% | 2699.7879 | 16909.1979 | 169091.979 | 16500 | 19% | 3135 | 19635 | 196350 | 14972.94 | 19% | 2844.8586 | 17817.7986 | 178177.986
75 | DISCO ABRASIVO CORTE CONCRETO INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 21529.41 | 19% | 4090.5879 | 25619.9979 | 256199.979 | 21529.41 | 19% | 4090.5879 | 25619.9979 | 256199.979 | 20900 | 19% | 3971 | 24871 | 248710 | 21319.6067 | 19% | 4050.7253 | 25370.3319 | 253703.3193
76 | CHAZOS DRYWALL MARIPOSA | UND | 1000 | 1722.35 | 19% | 327.2465 | 2049.5965 | 2049596.5 | 1722.35 | 19% | 327.2465 | 2049.5965 | 2049596.5 | 200 | 19% | 38 | 238 | 238000 | 1214.9 | 19% | 230.831 | 1445.731 | 1445731
77 | TUBOS SILICONA TRANSPARENTE | UND | 10 | 22964.71 | 19% | 4363.2949 | 27328.0049 | 273280.049 | 22964.71 | 19% | 4363.2949 | 27328.0049 | 273280.049 | 25000 | 19% | 4750 | 29750 | 297500 | 23643.14 | 19% | 4492.1966 | 28135.3366 | 281353.366
78 | TUBOS SICAFLEX. 1A I-CURE PLUS SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS GRIS 300ML | UND | 6 | 89275.29 | 19% | 16962.3051 | 106237.5951 | 637425.5706 | 89275.29 | 19% | 16962.3051 | 106237.5951 | 637425.5706 | 100000 | 19% | 19000 | 119000 | 714000 | 92850.1933 | 19% | 17641.5367 | 110491.7301 | 662950.3804
79 | ROLLO MANTO ASFALTICO, QUE CUENTE CON ESTANDERES EN CALIDAD DE LA NORMA ISO 9001 | UND | 10 | 367435.29 | 19% | 69812.7051 | 437247.9951 | 4372479.951 | 367435.29 | 19% | 69812.7051 | 437247.9951 | 4372479.951 | 416700 | 19% | 79173 | 495873 | 4958730 | 383856.86 | 19% | 72932.8034 | 456789.6634 | 4567896.634
| CHAPAS | [7 empty] | CHAPAS |  |  |  |  | CHAPAS |  |  |  |  | CHAPAS
80 | CERRADURA CILINDRICA DE POMO PARA ENTRADA PRINCIPAL ACERO (POMO EXTERIOR CON CILINDRO Y POMO INTERIOR PASO LIBRE, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS (GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS). | UND | 200 | 137788.24 | 19% | 26179.7656 | 163968.0056 | 32793601.12 | 137788.24 | 19% | 26179.7656 | 163968.0056 | 32793601.12 | 60000 | 19% | 11400 | 71400 | 14280000 | 111858.8267 | 19% | 21253.1771 | 133112.0037 | 26622400.7467
81 | CERROJO SENCILLO 170 MULTIPLUNTO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL ACERO INOXIDABLE, PALANCA O MACHO CON ALMA DE ACERO ANTICEGUETA, ACBADO SATIN, MODELO 170 PLUS, MATERIAL ZAMAK, ORIGEN IMPORTADO. PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 32 A 45MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS | UND | 100 | 179411.76 | 19% | 34088.2344 | 213499.9944 | 21349999.44 | 179411.76 | 19% | 34088.2344 | 213499.9944 | 21349999.44 | 96000 | 19% | 18240 | 114240 | 11424000 | 151607.84 | 19% | 28805.4896 | 180413.3296 | 18041332.96
82 | CERROJO DE INCRUSTRAR PICO DE LORO PUERTA CORREDIZA | UND | 5 | 80376.47 | 19% | 15271.5293 | 95647.9993 | 478239.9965 | 80376.47 | 19% | 15271.5293 | 95647.9993 | 478239.9965 | 250000 | 19% | 47500 | 297500 | 1487500 | 136917.6467 | 19% | 26014.3529 | 162931.9995 | 814659.9977
83 | CANANDO DE ALTA SEGURIDAD TIPO ALEMAN 75 MM | UND | 10 | 88988.24 | 19% | 16907.7656 | 105896.0056 | 1058960.056 | 88988.24 | 19% | 16907.7656 | 105896.0056 | 1058960.056 | 92000 | 19% | 17480 | 109480 | 1094800 | 89992.16 | 19% | 17098.5104 | 107090.6704 | 1070906.704
84 | CANDADO LATON TIPO ALEMAN DE 40 MM | UND | 5 | 25691.76 | 19% | 4881.4344 | 30573.1944 | 152865.972 | 25691.76 | 19% | 4881.4344 | 30573.1944 | 152865.972 | 75000 | 19% | 14250 | 89250 | 446250 | 42127.84 | 19% | 8004.2896 | 50132.1296 | 250660.648
| MATERIAL PLOMERIA | [7 empty] | MATERIAL PLOMERIA |  |  |  |  | MATERIAL PLOMERIA |  |  |  |  | MATERIAL PLOMERIA
85 | TUBO PRESION PVC 2´´ | UND | 2 | 64588.24 | 19% | 12271.7656 | 76860.0056 | 153720.0112 | 64588.24 | 19% | 12271.7656 | 76860.0056 | 153720.0112 | 120000 | 19% | 22800 | 142800 | 285600 | 83058.8267 | 19% | 15781.1771 | 98840.0037 | 197680.0075
86 | TUBO PRESION PVC 3´´ | UND | 2 | 91858.82 | 19% | 17453.1758 | 109311.9958 | 218623.9916 | 91858.82 | 19% | 17453.1758 | 109311.9958 | 218623.9916 | 350200 | 19% | 66538 | 416738 | 833476 | 177972.5467 | 19% | 33814.7839 | 211787.3305 | 423574.6611
87 | TUBO PRESION PVC 4´´ | UND | 1 | 126305.88 | 19% | 23998.1172 | 150303.9972 | 150303.9972 | 126305.88 | 19% | 23998.1172 | 150303.9972 | 150303.9972 | 390000 | 19% | 74100 | 464100 | 464100 | 214203.92 | 19% | 40698.7448 | 254902.6648 | 254902.6648
88 | TEE PRESION PVC 1 1/4 | UND | 10 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 42700.056 | 3588.24 | 19% | 681.7656 | 4270.0056 | 42700.056 | 12600 | 19% | 2394 | 14994 | 149940 | 6592.16 | 19% | 1252.5104 | 7844.6704 | 78446.704
89 | CODO PRESION PVC 2´´ | UND | 10 | 11338.82 | 19% | 2154.3758 | 13493.1958 | 134931.958 | 11338.82 | 19% | 2154.3758 | 13493.1958 | 134931.958 | 16000 | 19% | 3040 | 19040 | 190400 | 12892.5467 | 19% | 2449.5839 | 15342.1305 | 153421.3053
90 | UNION PRESION PVC 2´´ | UND | 10 | 31576.47 | 19% | 5999.5293 | 37575.9993 | 375759.993 | 31576.47 | 19% | 5999.5293 | 37575.9993 | 375759.993 | 6500 | 19% | 1235 | 7735 | 77350 | 23217.6467 | 19% | 4411.3529 | 27628.9995 | 276289.9953
91 | UNION PRESION PVC ½´´ | UND | 10 | 1722.35 | 19% | 327.2465 | 2049.5965 | 20495.965 | 1722.35 | 19% | 327.2465 | 2049.5965 | 20495.965 | 700 | 19% | 133 | 833 | 8330 | 1381.5667 | 19% | 262.4977 | 1644.0643 | 16440.6433
92 | GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS | UND | 20 | 146400 | 19% | 27816 | 174216 | 3484320 | 146400 | 19% | 27816 | 174216 | 3484320 | 366200 | 19% | 69578 | 435778 | 8715560 | 219666.6667 | 19% | 41736.6667 | 261403.3333 | 5228066.6667
93 | BOMBA SUCCIÓN FINAS | UND | 5 | 111952.94 | 19% | 21271.0586 | 133223.9986 | 666119.993 | 111952.94 | 19% | 21271.0586 | 133223.9986 | 666119.993 | 92000 | 19% | 17480 | 109480 | 547400 | 105301.96 | 19% | 20007.3724 | 125309.3324 | 626546.662
94 | GRIFERIA TIPO PHUS BAÑO.DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA LA INSTALACIÓN: ENTRADA MÍNIMO DE 1": 1-1/4" 11,5 NSPM SALIDA DE 1- 1/2": 1-1/2" 11,5 NPT · SISTEMA DE DESCARGA: · ENTRADA POSTERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PISO) REF. 01530001 · ENTRADA POSTERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PARED) REF. 703010001 · ENTRADA SUPERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PISO) REF. 015290001 · ENTRADA SUPERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PARED) REF. 015290001 · PARA LA ALTURA DE INSTALACIÓN CON EL SISTEMA DE DESCARGA: VER HOJA DE INSTRUCCIÓN · CICLO DE DESCARGA TOTAL: 4,8 L/MIN A 50 PSI · CICLO DE VIDA Y DESEMPEÑO DE LA DESCARGA: 150,000 CICLOS · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN MM: H105 W54 L 29 · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN PULGADAS: H4W2 L5 · DIMENSIONES GENERALES DE EMPACADO EN MM: H55 W120 L265 · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN PULGADAS: H2 W5 L10 · PESO | UND | 2 | 1743882.35 | 19% | 331337.6465 | 2075219.9965 | 4150439.993 | 1743882.35 | 19% | 331337.6465 | 2075219.9965 | 4150439.993 | 1366700 | 19% | 259673 | 1626373 | 3252746 | 1618154.9 | 19% | 307449.431 | 1925604.331 | 3851208.662
95 | SIFÓN FLEXIBLE PARA LAVAMANOS | UND | 20 | 15788.24 | 19% | 2999.7656 | 18788.0056 | 375760.112 | 15788.24 | 19% | 2999.7656 | 18788.0056 | 375760.112 | 36700 | 19% | 6973 | 43673 | 873460 | 22758.8267 | 19% | 4324.1771 | 27083.0037 | 541660.0747
96 | JUEGO DE PISTON DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO DE | UND | 300 | 97600 | 19% | 18544 | 116144 | 34843200 | 97600 | 19% | 18544 | 116144 | 34843200 | 196700 | 19% | 37373 | 234073 | 70221900 | 130633.3333 | 19% | 24820.3333 | 155453.6667 | 46636100
97 | KIT DE CONTROL PALANCA PARA FLUXOMETRO SLOAN | UND | 50 | 22964.71 | 19% | 4363.2949 | 27328.0049 | 1366400.245 | 22964.71 | 19% | 4363.2949 | 27328.0049 | 1366400.245 | 80000 | 19% | 15200 | 95200 | 4760000 | 41976.4733 | 19% | 7975.5299 | 49952.0033 | 2497600.1633
98 | EMPAQUE ROIMPE VACIO SLOAN V-551-A | UND | 10 | 337294.12 | 19% | 64085.8828 | 401380.0028 | 4013800.028 | 337294.12 | 19% | 64085.8828 | 401380.0028 | 4013800.028 | 70000 | 19% | 13300 | 83300 | 833000 | 248196.08 | 19% | 47157.2552 | 295353.3352 | 2953533.352
99 | ASIENTO PARA DIAFRAGMA SLOAN G 21 | UND | 10 | 258352.94 | 19% | 49087.0586 | 307439.9986 | 3074399.986 | 258352.94 | 19% | 49087.0586 | 307439.9986 | 3074399.986 | 31700 | 19% | 6023 | 37723 | 377230 | 182801.96 | 19% | 34732.3724 | 217534.3324 | 2175343.324
100 | KIT VALVULA CONTROL | UND | 50 | 94298.82 | 19% | 17916.7758 | 112215.5958 | 5610779.79 | 94298.82 | 19% | 17916.7758 | 112215.5958 | 5610779.79 | 120000 | 19% | 22800 | 142800 | 7140000 | 102865.88 | 19% | 19544.5172 | 122410.3972 | 6120519.86
101 | LLAVE JARDÍN 1/2 PULGADA (1,27 CM DIÁMETRO ENTRADA) X 3/4 PULGADA (1,90 CM DIÁMETRO SALIDA) BRONCE · 797280001 LLAVE JRD CORR 1/2P SALI 3/4P BRONCE | UND | 130 | 20955.29 | 19% | 3981.5051 | 24936.7951 | 3241783.363 | 20955.29 | 19% | 3981.5051 | 24936.7951 | 3241783.363 | 65900 | 19% | 12521 | 78421 | 10194730 | 35936.86 | 19% | 6828.0034 | 42764.8634 | 5559432.242
102 | BOBINA PARA GRIFERIA SANITARIO DE SENSOR CORONA | UND | 1 | 254047.06 | 19% | 48268.9414 | 302316.0014 | 302316.0014 | 254047.06 | 19% | 48268.9414 | 302316.0014 | 302316.0014 | 366500 | 19% | 69635 | 436135 | 436135 | 291531.3733 | 19% | 55390.9609 | 346922.3343 | 346922.3343
103 | KIT DE REPARACION REMPLAZO GRIFERIA DE SENSOR SANITARIO CORONA | UND | 3 | 521011.76 | 19% | 98992.2344 | 620003.9944 | 1860011.9832 | 521011.76 | 19% | 98992.2344 | 620003.9944 | 1860011.9832 | 950000 | 19% | 180500 | 1130500 | 3391500 | 664007.84 | 19% | 126161.4896 | 790169.3296 | 2370507.9888
TOTALES |  |  | 19236 | 16296147 |  | 3096268 | 19392415 | 599817162 | 16394522 |  | 3114959 | 19509482 | 606931780 | 22261000 |  | 4229590 | 26490590 | 723793938 | 18317223 |  | 3480272 | 21797496 | 643514293

## Material electrico y sistemas
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA
# | MATERIAL ELECTRICO
1 | CAJA DE SUPERFICIE DEXSON, BLANCA, 40 MM | UND | 300 | 11025.49 | 19% | 2094.8431 | 13120.3331 | 3936099.93
2 | PANEL LED 60X60 48W INCRUSTAR CON DRIVER AUTOVOLTAJE 6500K (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 2000 | 100923.53 | 19% | 19175.4707 | 120099.0007 | 240198001.4
3 | TOMAS DOBLE POLO A TIERRA 20 AMP | UND | 100 | 19829.41 | 19% | 3767.5879 | 23596.9979 | 2359699.79
4 | PANEL REDONDO LED 12W 6500K MULTIVOLTAJE DE SOBREPONER (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 16682.7433 | 19% | 3169.7212 | 19852.4646 | 992623.2283
5 | PANEL REDONDO LED 12W 6500K MULTIVOLTAJE DE INCRUSTAR (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 12876.8633 | 19% | 2446.604 | 15323.4674 | 766173.3683
6 | PANEL REDONDO LED 18W 6500K MULTIVOLTAJE DE SOBREPONER (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 50 | 32517.6467 | 19% | 6178.3529 | 38695.9995 | 1934799.9767
7 | PANEL REDONDO LED 18W 6500K MULTIVOLTAJE DE INCRUSTAR (GARANTÍA MÍNIMA 2 AÑOS POR ESCRITO). | UND | 80 | 19529.41 | 19% | 3710.5879 | 23239.9979 | 1859199.832
8 | REFLECTOR LED 100W, LUZ BLANCA, IP65, 30000 HORAS,FLUJO 8500 LM | UND | 23 | 96174.12 | 19% | 18273.0828 | 114447.2028 | 2632285.6644
9 | TUBO LED 18W T8 6500K (1 AÑO DE GARANTÍA). | UND | 150 | 10780.3933 | 19% | 2048.2747 | 12828.6681 | 1924300.21
10 | TUBO LED 9W T8 6500K (1 AÑO DE GARANTÍA). | UND | 300 | 9629.41 | 19% | 1829.5879 | 11458.9979 | 3437699.37
11 | ROTO MARTILLO-PLUS 800W 7A 2.9J 3.2K 4500GP 3 MODOS DE OPERACIÓN - PERCUSIÓN, PERCUSIÓN CON ROTACIÓN, ROTACIÓN VOLTAJE 800W | UND | 3 | 2025882.35 | 19% | 384917.6465 | 2410799.9965 | 7232399.9895
12 | KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4-PULG 18V INCLUYE 2 BATERÍAS 2.0AH I-L, CARGADOR Y 4 PUNTAS | UND | 4 | 894168.6267 | 19% | 169892.0391 | 1064060.6657 | 4256242.6629
13 | DESTAPADORA DE TUBERÍA 3 Y 4-PULG (20MM) A 1.1/2-PULG (40MM) RIDGID MÁQUINA LIMPIADORA DE DESAGÜES, DISEÑADA PARA LIMPIAR DESAGÜES DE UNDIÁMETRO DE 3 Y 4- PULGADAS ". (20 MM) A 1½ ". (40 MM), ENLAVABOS, FREGADEROS, BAÑERAS Y DUCHAS. CON GUALLA O CABLE DE (10 A 15 METROS) APROX. | UND | 2 | 995490.1967 | 19% | 189143.1374 | 1184633.334 | 2369266.6681
14 | REFLECTORES, POTENCIA 200, MULTI VOLTAJE, IP65,6,500 K | UND | 15 | 887878.43 | 19% | 168696.9017 | 1056575.3317 | 15848629.9755
# | MATERIAL SISTEMAS
15 | TIJERA PARA CORTAR LAMINA | UND | 2 | 302388.2333 | 19% | 57453.7643 | 359841.9977 | 719683.9953
16 | DISCO DURO SATA 6 TB PARA NAS | UND | 6 | 526764.7067 | 19% | 100085.2943 | 626850.0009 | 3761100.0056
17 | MEDIDOR DE LASER PROFESIONAL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0,05-40/60 CON O SIN NIVEL DE AGUA COLOR: NEGRO + AMARILLO 1,6 & PRIME; PANTALLA LCD FUNCIÓN DE PITÁGORAS PARA MEDICIÓN REMOTA DE ALTURA O LONGITUD CÁLCULO DE SUMA/RESTA LA PANTALLA RETROILUMINADA MUESTRA MÚLTIPLES LECTURAS ALARMA AUDIBLE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y A PRUEBA DE SALPICADURAS CLASIFICACIÓN IP54 INTERRUPTOR LÁSER AUTOMÁTICO APAGADO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS SIN ACTIVIDAD DISTANCIA DE MEDICIÓN: 0,05-40 M PRECISIÓN: ± 1,5MM / ± 0.06IN UNIDADES DE MEDIDA: M/IN/FT TIPO DE LÁSER: LÁSER ROJO, 635NM, <1MW, CLASE II TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-40 °C,(32-104'C) ALIMENTADO POR 2 PILAS AAA MEDIDOR DE LASER PROFESIONAL MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0,05-40/60 CON O SIN NIVEL DE AGUA COLOR: NEGRO + AMARILLO 1,6 & PRIME; PANTALLA LCD FUNCIÓN DE PITÁGORAS PARA MEDICIÓN REMOTA DE ALTURA O LONGITUD CÁLCULO DE SUMA/RESTA LA PANTALLA RETROILUMINADA MUESTRA MÚLTIPLES LECTURAS ALARMA AUDIBLE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y A PRUEBA DE SALPICADURAS CLASIFICACIÓN IP54 INTERRUPTOR LÁSER AUTOMÁTICO APAGADO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS SIN ACTIVIDAD DISTANCIA DE MEDICIÓN: 0,05-40 M PRECISIÓN: ± 1,5MM / ± 0.06IN UNIDADES DE MEDIDA: M/IN/FT TIPO DE LÁSER: LÁSER ROJO, 635NM, <1MW, CLASE II TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-40 °C,(32-104'C)ALIMENTADO POR 2 PILAS AAA | UND | 1 | 1299347.05 | 19% | 246875.9395 | 1546222.9895 | 1546222.9895
18 | CABLE UTP CATEGORIA 6 - 100% COBRE - CALIBRE DEL CONDUCTOR: 23 AWG. - TIPO DE AISLAMIENTO: POLIETILENO. - TIPO DE ENSAMBLE: 4 PARES CON CRUCETA CENTRAL. - TIPO DE CUBIERTA: PVC CON PROPIEDADES RETAR DANTES A LA FLAMA. - SEPARADOR DE POLIETILENO PARA ASEGURAR ALTO DESEMPEÑO CONTRA DIAFONÍA. - PARA CONEXIONES Y APLICACIONES IP. - CONDUCTOR DE COBRE SÓLIDO DE 0.57 MM. - DIÁMETRO EXTERIOR 6.1 MM. - DESEMPEÑO PROBADO HASTA 300 MHZ. - IMPEDANCIA: 100 Ω.305 MTS | UND | 55 | 549010.5867 | 19% | 104312.0115 | 653322.5981 | 35932742.8973
19 | CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 - 100% COBRE - PLUG SÓLIDO CAT 6 DE 8 CONTACTOS RJ-45 | UND | 8000 | 1385.88 | 19% | 263.3172 | 1649.1972 | 13193577.6
20 | FACEPLATES DOBLES | UND | 200 | 8345.88 | 19% | 1585.7172 | 9931.5972 | 1986319.44
21 | FACEPLATES SENCILLOS | UND | 300 | 6654.5067 | 19% | 1264.3563 | 7918.8629 | 2375658.88
22 | PATCH CORD 0,90 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 30588.2333 | 19% | 5811.7643 | 36399.9977 | 14559999.0667
23 | PATCH CORD 1,20 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 31821.5667 | 19% | 6046.0977 | 37867.6643 | 15147065.7333
24 | PATCH CORD 2,10 MTS CATEGORIA 6A AZUL | UND | 400 | 36215.6867 | 19% | 6880.9805 | 43096.6671 | 17238666.8533
25 | CONVERTIDOR HDMI A VGA | UND | 200 | 40227.84 | 19% | 7643.2896 | 47871.1296 | 9574225.92
26 | GENERADOR DE TONOS | UND | 3 | 400784.3133 | 19% | 76149.0195 | 476933.3329 | 1430799.9986
27 | PONCHADORA RJ45 | UND | 3 | 115592.16 | 19% | 21962.5104 | 137554.6704 | 412664.0112
28 | PROBADOR DE CABLES DE RED | UND | 3 | 43809.8067 | 19% | 8323.8633 | 52133.6699 | 156401.0098
29 | MULTÍMETRO | UND | 3 | 137874.5067 | 19% | 26196.1563 | 164070.6629 | 492211.9888
30 | PELACABLE RJ45 | UND | 3 | 80970.5867 | 19% | 15384.4115 | 96354.9981 | 289064.9944
31 | (JACK RJ45 CATEGORÍA 6) TOMA DE DATOS AUTOPONCHADO CATEGORIA 6A - CONECTOR RJ45 CAT.6A TIPO KEYSTONE, CONFI GURACIÓN A/B, CON CUBRE POLVO ABATIBLE, COLOR BLANCO. - CONEXIÓN SIN HERRAMIENTA (AUTOPONCHABLE O AUTOINSERTABLE). - ETIQUETA DE IDENTIFI CACIÓN DE CONTACTOS Y CÓDIGO DE COLOR T 568 A Y B. - PARA MONTAJE SOBRE PLACAS DE PARED, CAJAS SUPERFI CIALES Y PANELES DE PARCHEO MODULARES DE 24 Y 48 PUERTOS TIPO KEYSTONE. | UND | 2000 | 15151.3733 | 19% | 2878.7609 | 18030.1343 | 36060268.5333
32 | SWITCH DATOS 10/100/1000 MBPS - 8 PUERTOS P O E - ETHERNET 1000BASE-T, ETHERNET 100BASE-TX, ETHERNET 10BASE-T | UND | 100 | 242593.7267 | 19% | 46092.8081 | 288686.5347 | 28868653.4733
| RUBRO | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  | TOTAL | 473492749.4563

## Material pintura
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA
# | MATERIAL PINTURA
33 | VINILO TIPO 1 INTERIORES (BLANCO PURO) (CUÑETE 5 GALONES) CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 1335, TIPO 1. EXCELENTE CUBRIMIENTO Y RENDIMIENTO. ACABADO TOTALMENTE LISO Y MATE. LAVABLE Y RESISTENTE AL FROTE. USO INTERIOR Y EXTERIOR (BAJO SOMBRA). PERMITE ALTAS DILUCIONES (HASTA 40%) SIN PERDER SUS PROPIEDADES. SE PUEDE APLICAR EN SUSTRATOS COMO ESTUCOS (TRADICIONAL Y PLÁSTICO), MAMPOSTERÍA, MORTERO O CONCRETO, FIBROCEMENTO, DRYWALL, ENTRE OTROS PRODUCTO FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO. | UND | 34 | 321803.92 | 19% | 61142.7448 | 382946.6648 | 13020186.6032
34 | CUÑETE PINTURA KORAZA (GRIS BASALTO) (CUÑETE 5 GALONES), FABRICADA A PARTIR DE POLIMEROS 100% ACRILICOS, CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO, COLOR: DELTA <4, CUATEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, BRILLO A 60°: 1 - 5 UB, VISCOSIDAD: 95 - 105 KU, SÓLIDOS EN VOLUMEN: >35 %, LAVABILIDAD: >80%, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: >450 CICLOS, SECAMIENTO AL TACTO: 1-2 H, | UND | 1 | 557545.1 | 19% | 105933.569 | 663478.669 | 663478.669
35 | CUÑETE PINTURA KORAZA (COLOR BLANCO) (CUÑETE 5 GALONES), FABRICADA A PARTIR DE POLIMEROS 100% ACRILICOS, CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 1154 DE 2016, FORMULADO SIN PLOMO NI CROMO, COLOR: DELTA <4, CUATEAMIENTO SUPERFICIAL: 0, BRILLO A 60°: 1 - 5 UB, VISCOSIDAD: 95 - 105 KU, SÓLIDOS EN VOLUMEN: >35 %, LAVABILIDAD: >80%, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: >450 CICLOS, SECAMIENTO AL TACTO: 1-2 H, SECAMIENTO AL MANEJO: 2 - 3 H, CONTENIDO DE VOC: 90-160 G/LT. | UND | 2 | 588930.1933 | 19% | 111896.7367 | 700826.9301 | 1401653.8601
36 | GALÓN, SELLADOR DE MADERA COLOR CARAMELO: BRILLO 60°, % > 80 NÚMERO DE MANOS RECOMENDADO: 2 - 3 SOLVENTE PARA DILUCIÓN Y LIMPIEZA AGUA COLORES TRANSPARENTE TIEMPO DE SECADO TACTO, MINUTOS 30 – 60 MANEJO, HORAS 1.5 – 3 ENTRE MANOS, MINUTOS 30 - 45 MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA, RODILLO O PISTOLA VISCOSIDAD, KU 55 - 65 DENSIDAD, KG/L 1.04 – 1.06 VOC, G/L < 150 RENDIMIENTO TEÓRICO, 1 MILS DE PELÍCULA SECA, M2 /GLN 45 - 47 RENDIMIENTO PRACTICO PRIMERA MANO, M2/GLN (1 MILS DE ESPESOR)* 45 - 47 RENDIMIENTO PRACTICO SEGUNDA MANO, M2/GLN (0.5 MILS DE ESPESOR)* 90 - 94 | UND | 2 | 102000 | 19% | 19380 | 121380 | 242760
37 | GALÓN PINTURA EPOXICA PISO ALTO TRÁFICO: * RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO M² /GAL ** ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA DE 5 A 6 MILS 10 ± 2 ** ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA DE 3 MILS 15 ± 2 SOLVENTE PARA LIMPIEZA AGUA DILUCIÓN NO SE RECOMIENDA, PERO DE SER NECESARIO ADICIONAR 250 ML DE AGUA POR GALÓN COLORES DISPONIBLES: GRIS TIEMPO DE SECADO: - AL TACTO - PARA REPINTAR - PARA CURADO A 25°C Y 65%HR: 1 HORA 5 HORAS 24 HORAS MÉTODO DE APLICACIÓN BROCHA, RODILLO O AIRLESS. PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN ABRASIÓN EN HÚMEDO – CICLOS >1200 VISCOSIDAD, KU 70 - 80 PH 8.5 - 9.5 DENSIDAD 1,277 ± 0,1 FINURA HEGMAN > 4.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN, % >37.0 ACABADO (GEOMETRÍA A 60°) MATE CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >98.0% | UND | 2 | 258107.84 | 19% | 49040.4896 | 307148.3296 | 614296.6592
38 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR NEGRO GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 2 | 126382.7467 | 19% | 24012.7219 | 150395.4685 | 300790.9371
39 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR BLANCO GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 1 | 152313.7267 | 19% | 28939.6081 | 181253.3347 | 181253.3347
40 | PINTURA BASE DE ACEITE COLOR CAOBA GALÓN ADHERENCIA, EN % MIN ≥ 90 FLEXIBILIDAD, EN MM ≥ 3.17 VISCOSIDAD, KU 85 - 95 DENSIDAD 1.20 ± 0.10 VOC, G/L < 100 FINURA HEGMAN 6.0 – 7.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN > 35% CUBRIMIENTO, RELACIÓN DE CONTRASTE >96.0% | UND | 2 | 100643.14 | 19% | 19122.1966 | 119765.3366 | 239530.6732
41 | CUÑETE DE MASILLA MULTIUSOS PARA LÁMINAS DE YESO (CUÑETE 28KG), CUMPLE CON LA NORMA ASTM C475. | UND | 8 | 92531.7667 | 19% | 17581.0357 | 110112.8023 | 880902.4187
42 | DISOLVENTE PARA ANTICORROSIVO, BARNIZ Y ESMALTE GARRAFA | UND | 2 | 92101.96 | 19% | 17499.3724 | 109601.3324 | 219202.6648
43 | SELLADOR DE JUNTAS. DUREZA SHORE A 20 APROX (28 DÍAS) (CQP 023-1, ISO 868) MÓDULO DE TRACCIÓN SECANTE 0.3 N/MM2 APROX. A 100% DE ELONGACIÓN (23°C) (CQP 020-1, ISO 8339) 0.6 N/MM2 APROX. A 100% DE ELONGACIÓN (−20°C) ELONGACIÓN A ROTURA 800% APROX. (CQP 036-1, ISO 37) RECUPERACIÓN ELÁSTICA >80% APROX. (ISO 7389) RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL DESGARRO 5.0 N/MM APROX. (CQP 045-1, ISO 34) CAPACIDAD DE MOVIMIENTO +-50% (ASTM C 719) RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 8 (ISO / DIS 19862) TEMPERATURA DE SERVICIO -40°C A +70°C | UND | 5 | 90849.02 | 19% | 17261.3138 | 108110.3338 | 540551.669
44 | IMPERMEABILIZANTE 12 POWER ES UN RECUBRIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE, PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE CUBIERTAS Y TERRAZAS. ESTE PRODUCTO TIENE UNA NUEVA FÓRMULA MEJORADA CON TECNOLOGÍA DFX, LA CUAL AUMENTA LA DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD DEL PRODUCTO GRACIAS A QUE CONTIENE POLÍMEROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. ESTE PRODUCTO TAMBIÉN CONTIENE FIBRAS, LAS CUALES PERMITEN PUENTEAR MEJOR LAS FISURAS DEL SUSTRATO. USOS: PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS Y TERRAZAS. PARA IMPERMEABILIZAR VIGAS CANALES. SE PUEDE APLICAR SOBRE MORTERO, CONCRETO, BALDOSAS NO ESMALTADAS, TEJAS DE BARRO, FIBROCEMENTO, MADERA, TEJAS SHINGLE. SIRVE PARA IMPERMEABILIZAR PAREDES, CULATAS Y FACHADAS FISURADAS ANTES DE PINTAR (FISURAS HASTA 0.7MM). CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS: GRACIAS A SU FÓRMULA DFX FORMA UNA PELÍCULA MÁS SELLADA, POR LO QUE ES DOS VECES MÁS IMPERMEABLE Y MANTIENE SUS PROPIEDADES POR MÁS TIEMPO, COMPARADO CON LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES. LOS POLÍMEROS LE CONFIEREN LA PROPIEDAD DE ENSUCIARSE MENOS, LO QUE REDUCE LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO. PUENTEA MEJOR LAS FISURAS EXISTENTES DE HASTA 0.7 MM, GRACIAS A LAS FIBRAS. TIENE MAYOR RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ROTURA YA QUE LAS FIBRAS DISTRIBUYEN Y DISIPAN LOS ESFUERZOS DE TENSIÓN QUE PRODUCEN LAS FISURAS Y EL MOVIMIENTO DE LOS TECHOS, DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN. MAYOR RESISTENCIA AL INTEMPERISMO, AL ATAQUE | UND | 5 | 314953.3333 | 19% | 59841.1333 | 374794.4667 | 1873972.3333
45 | RODILLO DE FELPA 9". | UND | 20 | 11288.2333 | 19% | 2144.7643 | 13432.9977 | 268659.9533
46 | CERA PARA BRILLAR Y PROTEGER SUPERFICIES DE PIEDRA NATURAL COMO MÁRMOL, GRANITO, TRAVERTINOS. NO DEJA RESIDUOS. IDEAL PARA MESONES. PROPORCIONA ACABADO DURADERO, RESALTANDO COLORES Y TEXTURAS DE LAS SUPERFICIES. 250 G | UND | 5 | 71207.84 | 19% | 13529.4896 | 84737.3296 | 423686.648
47 | BROCHA 3". | UND | 10 | 10521.5667 | 19% | 1999.0977 | 12520.6643 | 125206.6433
48 | BROCHA DE 4" | UND | 30 | 13738.4333 | 19% | 2610.3023 | 16348.7357 | 490462.07
49 | PARAL EN ACERO GALVANIZADO 3 5/8 X 1 1/4" X 0,38MM X2,44M. CALIBRE 26 | UND | 100 | 15113.7267 | 19% | 2871.6081 | 17985.3347 | 1798533.4733
50 | CANAL EN ACERO GALVANIZADO BASE 60 2 5/8 X 1" X 0,4MM X2,44M. CALIBRE 26 | UND | 100 | 12988.2333 | 19% | 2467.7643 | 15455.9977 | 1545599.7667
51 | TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA LAMINA | UND | 1000 | 320.3933 | 19% | 60.8747 | 381.2681 | 381268.0667
52 | PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM, ANCHO 1,22 METROS X LARGO 2,44 METROS TIPO DRYWALL | UND | 50 | 60786.6667 | 19% | 11549.4667 | 72336.1333 | 3616806.6667
53 | LLANA LISA 5 1/8X11 MANGO PLASTICO | UND | 5 | 22257.2533 | 19% | 4228.8781 | 26486.1315 | 132430.6573
54 | ESTUCO BLANCO PARA RELLENO Y ACABADO EN POLVO BULTO X 25KG | UND | 2 | 69467.06 | 19% | 13198.7414 | 82665.8014 | 165331.6028
55 | CEMENTO GRIS BULTO 50gr | UND | 1 | 44320 | 19% | 8420.8 | 52740.8 | 52740.8
56 | CEMENTO BLANCO 50gr | UND | 1 | 88647.06 | 19% | 16842.9414 | 105490.0014 | 105490.0014
57 | CERÁMICA PISO COLOR BLANCO, 25CM * 25CM, PARA UN RENDIMIENTO APROX. POR CAJA DE 2.2 MTS | UND | 3 | 235352.94 | 19% | 44717.0586 | 280069.9986 | 840209.9958
58 | PEGADOR. INTERIORES ADHESIVOS BAJO EN POLVO, ES UN ADHESIVO CEMENTICO (C), DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS (1), QUE CUMPLE LA NORMA NTC 6050, Y SE CLASIFICA COMO C1. ESTE PRODUCTO ES ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA. 25 KG | UND | 2 | 99150.98 | 19% | 18838.6862 | 117989.6662 | 235979.3324
59 | LECHADA. SI NECESITAS UNA BOQUILLA PARA ZONAS HÚMEDAS E INMERSIÓN, CON COLOR ACQUA ES IDEAL, ES UNA BOQUILLA CEMENTICIA EN COLOR BLANCO HUESO, QUE SEGÚN SU CLASIFICACION CG2WA, ES DE RÁPIDO FRAGUADO CON DESEMPEÑO MEJORADO EN ABSORCIÓN DE AGUA Y ABRASIÓN. PUEDES EMBOQUILLAR JUNTAS DE 1-5 MM Y SI NECESITAS LLENAR UNA PISCINA CON ESTA BOQUILLA LO PUEDES LOGRAR A LOS 7 DÍAS LUEGO DE APLICADA.CONCOLOR® ACQUA VIENE LISTA PARA USAR Y NO REQUIERE MEZCLAS CON OTROS MATERIALES. 5KG UND 20 | UND | 5 | 148698.8267 | 19% | 28252.7771 | 176951.6037 | 884758.0187
60 | LIJA 150 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE | UND | 200 | 3058.8267 | 19% | 581.1771 | 3640.0037 | 728000.7467
61 | LIJA 300 23 CM DE ANCHO X 28 CM DE ALTO APROXIMADAMENTE | UND | 200 | 3458.8267 | 19% | 657.1771 | 4116.0037 | 823200.7467
62 | ESPÁTULA 3 PULGADAS ACERO CARBONO 0.50 CABO AMARILLO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON MANGO ANTIDESLIZANTE DE POLIPROPILENO | UND | 1 | 13482.7467 | 19% | 2561.7219 | 16044.4685 | 16044.4685
| RUBRO | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) |  |  |  |  | TOTAL | 32812989.4806

## Brocas y chapas
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA
# | BROCAS
63 | BROCA PARA MURO RANURADA 1/4" TUNGSTENO | UND | 10 | 12459.26 | 19% | 2367.2594 | 14826.5194 | 148265.194
64 | BROCA PARA MURO LARGA 30CM APROX. RANURADA 1/4" TUNGSTENO | UND | 3 | 16945.1 | 19% | 3219.569 | 20164.669 | 60494.007
65 | BROCA PARA MURO LISA 1/4 TUNGSTENO | UND | 20 | 7327.4533 | 19% | 1392.2161 | 8719.6695 | 174393.3893
66 | BROCA PARA MURO LISA 5/32 TUNGSTENO | UND | 20 | 8335.6867 | 19% | 1583.7805 | 9919.4671 | 198389.3427
67 | BROCA DE LAMINA 1/4 DE ACERO | UND | 50 | 7584.3133 | 19% | 1441.0195 | 9025.3329 | 451266.6433
68 | BROCA DE LAMINA 5/32 DE ACERO | UND | 50 | 4370.5867 | 19% | 830.4115 | 5200.9981 | 260049.9067
69 | PUNTA DESTORNILLADOR ESTRELLA #2 PARA TALADRO FINAS | UND | 40 | 9763.5267 | 19% | 1855.0701 | 11618.5967 | 464743.8693
70 | TOPE PARA PUERTAS DE PISO | UND | 6 | 15578.4333 | 19% | 2959.9023 | 18538.3357 | 111230.014
71 | FIJA PUERTA PARA EVITAR EL CIERRE, CON PROTECION DE GOMA ANTIDERRAPANTE | UND | 6 | 35588.2333 | 19% | 6761.7643 | 42349.9977 | 254099.986
72 | SET DE HERRAMIENTA HOGAR DE MAS DE 27 PIEZAS PROFESIONAL | UND | 2 | 214296.4733 | 19% | 40716.3299 | 255012.8033 | 510025.6065
73 | DISCO ABRASIVO CORTE ACERO INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 6523.14 | 19% | 1239.3966 | 7762.5366 | 77625.366
74 | DISCO ABRASIVO CORTE MADERA INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 14972.94 | 19% | 2844.8586 | 17817.7986 | 178177.986
75 | DISCO ABRASIVO CORTE CONCRETO INOXIDABLE 3-PULG | UND | 10 | 21319.6067 | 19% | 4050.7253 | 25370.3319 | 253703.3193
76 | CHAZOS DRYWALL MARIPOSA | UND | 1000 | 1214.9 | 19% | 230.831 | 1445.731 | 1445731
77 | TUBOS SILICONA TRANSPARENTE | UND | 10 | 23643.14 | 19% | 4492.1966 | 28135.3366 | 281353.366
78 | TUBOS SICAFLEX. 1A I-CURE PLUS SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS GRIS 300ML | UND | 6 | 92850.1933 | 19% | 17641.5367 | 110491.7301 | 662950.3804
79 | ROLLO MANTO ASFALTICO, QUE CUENTE CON ESTANDERES EN CALIDAD DE LA NORMA ISO 9001 | UND | 10 | 383856.86 | 19% | 72932.8034 | 456789.6634 | 4567896.634
# | CHAPAS | [6 empty] | 0
80 | CERRADURA CILINDRICA DE POMO PARA ENTRADA PRINCIPAL ACERO (POMO EXTERIOR CON CILINDRO Y POMO INTERIOR PASO LIBRE, PICAPORTE CON PESTILLO AUXILIAR DE SEGURIDAD, PARA INSTALAR EN PUERTAS DE 32 A 45 MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS (GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS). | UND | 200 | 111858.8267 | 19% | 21253.1771 | 133112.0037 | 26622400.7467
81 | CERROJO SENCILLO 170 MULTIPLUNTO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL ACERO INOXIDABLE, PALANCA O MACHO CON ALMA DE ACERO ANTICEGUETA, ACBADO SATIN, MODELO 170 PLUS, MATERIAL ZAMAK, ORIGEN IMPORTADO. PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 32 A 45MM, CILINDRO CON 5 GUARDAS DE SEGURIDAD, 3 LLAVES NIQUELADAS. | UND | 100 | 151607.84 | 19% | 28805.4896 | 180413.3296 | 18041332.96
82 | CERROJO DE INCRUSTRAR PICO DE LORO PUERTA CORREDIZA | UND | 5 | 136917.6467 | 19% | 26014.3529 | 162931.9995 | 814659.9977
83 | CANANDO DE ALTA SEGURIDAD TIPO ALEMAN 75 MM | UND | 10 | 89992.16 | 19% | 17098.5104 | 107090.6704 | 1070906.704
84 | CANDADO LATON TIPO ALEMAN DE 40 MM | UND | 5 | 42127.84 | 19% | 8004.2896 | 50132.1296 | 250660.648
| RUBRO | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) |  |  |  |  | TOTAL | 56900357.0669

## Insumos plomeria
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR U. | %IVA | IVA | SUBTOTAL + IVA UNIT | TOTAL +IVA
# | MATERIAL PLOMERIA
85 | TUBO PRESION PVC 2´´ | UND | 2 | 83058.8267 | 19% | 15781.1771 | 98840.0037 | 197680.0075
86 | TUBO PRESION PVC 3´´ | UND | 2 | 177972.5467 | 19% | 33814.7839 | 211787.3305 | 423574.6611
87 | TUBO PRESION PVC 4´´ | UND | 1 | 214203.92 | 19% | 40698.7448 | 254902.6648 | 254902.6648
88 | TEE PRESION PVC 1 1/4 | UND | 10 | 6592.16 | 19% | 1252.5104 | 7844.6704 | 78446.704
89 | CODO PRESION PVC 2´´ | UND | 10 | 12892.5467 | 19% | 2449.5839 | 15342.1305 | 153421.3053
90 | UNION PRESION PVC 2´´ | UND | 10 | 23217.6467 | 19% | 4411.3529 | 27628.9995 | 276289.9953
91 | UNION PRESION PVC ½´´ | UND | 10 | 1381.5667 | 19% | 262.4977 | 1644.0643 | 16440.6433
92 | GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS | UND | 20 | 219666.6667 | 19% | 41736.6667 | 261403.3333 | 5228066.6667
93 | BOMBA SUCCIÓN FINAS | UND | 5 | 105301.96 | 19% | 20007.3724 | 125309.3324 | 626546.662
94 | GRIFERIA TIPO PHUS BAÑO.DIÁMETRO DE TUBERÍA PARA LA INSTALACIÓN: ENTRADA MÍNIMO DE 1": 1-1/4" 11,5 NSPM SALIDA DE 1- 1/2": 1-1/2" 11,5 NPT · SISTEMA DE DESCARGA: · ENTRADA POSTERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PISO) REF. 01530001 · ENTRADA POSTERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PARED) REF. 703010001 · ENTRADA SUPERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PISO) REF. 015290001 · ENTRADA SUPERIOR (TAZA CON INSTALACIÓN A PARED) REF. 015290001 · PARA LA ALTURA DE INSTALACIÓN CON EL SISTEMA DE DESCARGA: VER HOJA DE INSTRUCCIÓN · CICLO DE DESCARGA TOTAL: 4,8 L/MIN A 50 PSI · CICLO DE VIDA Y DESEMPEÑO DE LA DESCARGA: 150,000 CICLOS · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN MM: H105 W54 L 29 · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN PULGADAS: H4W2 L5 · DIMENSIONES GENERALES DE EMPACADO EN MM: H55 W120 L265 · DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO EN PULGADAS: H2 W5 L10 · PESO NETO APROXIMADO: 1,215G 2.6786LB · PESO BRUTO APROXIMADO: 1,285G 2.8329LB | UND | 2 | 1618154.9 | 19% | 307449.431 | 1925604.331 | 3851208.662
95 | SIFÓN FLEXIBLE PARA LAVAMANOS | UND | 20 | 22758.8267 | 19% | 4324.1771 | 27083.0037 | 541660.0747
96 | JUEGO DE PISTON DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO DE PALANCA SLOAN REFERENCIA G 1003A | UND | 300 | 130633.3333 | 19% | 24820.3333 | 155453.6667 | 46636100
97 | KIT DE CONTROL PALANCA PARA FLUXOMETRO SLOAN | UND | 50 | 41976.4733 | 19% | 7975.5299 | 49952.0033 | 2497600.1633
98 | EMPAQUE ROIMPE VACIO SLOAN V-551-A | UND | 10 | 248196.08 | 19% | 47157.2552 | 295353.3352 | 2953533.352
99 | ASIENTO PARA DIAFRAGMA SLOAN G 21 | UND | 10 | 182801.96 | 19% | 34732.3724 | 217534.3324 | 2175343.324
100 | KIT VALVULA CONTROL | UND | 50 | 102865.88 | 19% | 19544.5172 | 122410.3972 | 6120519.86
101 | LLAVE JARDÍN 1/2 PULGADA (1,27 CM DIÁMETRO ENTRADA) X 3/4 PULGADA (1,90 CM DIÁMETRO SALIDA) BRONCE · 797280001 LLAVE JRD CORR 1/2P SALI 3/4P BRONCE | UND | 130 | 35936.86 | 19% | 6828.0034 | 42764.8634 | 5559432.242
102 | BOBINA PARA GRIFERIA SANITARIO DE SENSOR CORONA | UND | 1 | 291531.3733 | 19% | 55390.9609 | 346922.3343 | 346922.3343
103 | KIT DE REPARACION REMPLAZO GRIFERIA DE SENSOR SANITARIO CORONA | UND | 3 | 664007.84 | 19% | 126161.4896 | 790169.3296 | 2370507.9888
| RUBRO | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |  |  |  |  | TOTAL | 80308197.3111